山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-17 | 00:00 | 37.81 | 18.94 | 0.533 |
|  | 01:00 | 38.49 | 18.93 | 0.19 |
|  | 02:00 | 36.32 | 18.33 | 0.018 |
|  | 03:00 | 19.68 | 10.27 | 0.292 |
|  | 04:00 | 48.39 | 21.3 | 0.497 |
|  | 05:00 | 51.72 | 21.28 | 1.192 |
|  | 06:00 | 39.07 | 15.35 | 6.251 |
|  | 07:00 | 39.58 | 14.77 | 14.472 |
|  | 08:00 | 41.19 | 13.47 | 33.007 |
|  | 09:00 | 34.78 | 13.24 | 40.346 |
|  | 10:00 | 41.1 | 15.55 | 48.538 |
|  | 11:00 | 30.55 | 12.16 | 35.479 |
|  | 12:00 | 38.99 | 12.7 | 28.412 |
|  | 13:00 | 39.4 | 9.53 | 39.321 |
|  | 14:00 | 28.18 | 0.28 | 0.137 |
|  | 15:00 | 30.23 | 0.26 | 0.145 |
|  | 16:00 | 20.9 | 0.13 | 0 |
|  | 17:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18:00 | 61.13 | 51.5 | 94.451 |
|  | 19:00 | 56.76 | 24.32 | 91.58 |
|  | 20:00 | 46.86 | 61.27 | 76.202 |
|  | 21:00 | 42.79 | 11.84 | 79.131 |
|  | 22:00 | 38.74 | 8.54 | 81.776 |
|  | 23:00 | 38.03 | 7.97 | 76.468 |
| 平均 |  | 37.53 | 15.91 | 31.18 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.40 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.53 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.21 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |