山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-18 | 00:00 | 44.92 | 10.85 | 84.415 |
|  | 01:00 | 36.39 | 10.85 | 78.958 |
|  | 02:00 | 36.71 | 11.11 | 78.525 |
|  | 03:00 | 35.61 | 11.61 | 83.10 |
|  | 04:00 | 37.68 | 11.14 | 95.024 |
|  | 05:00 | 35.92 | 12.08 | 88.327 |
|  | 06:00 | 32.08 | 15.29 | 72.637 |
|  | 07:00 | 32.95 | 47.69 | 77.977 |
|  | 08:00 | 38.18 | 32.83 | 91.152 |
|  | 09:00 | 36.93 | 28.87 | 87.859 |
|  | 10:00 | 32.98 | 12.03 | 62.312 |
|  | 11:00 | 39.63 | 12.07 | 63.943 |
|  | 12:00 | 34.88 | 11.39 | 70.491 |
|  | 13:00 | 38.64 | 10.41 | 73.188 |
|  | 14:00 | 33.12 | 10.9 | 55.506 |
|  | 15:00 | 36.24 | 12.41 | 66.748 |
|  | 16:00 | 36.58 | 11.46 | 68.7 |
|  | 17:00 | 34.24 | 11.43 | 66.375 |
|  | 18:00 | 36.38 | 10.63 | 67.006 |
|  | 19:00 | 30.23 | 12.38 | 63.568 |
|  | 20:00 | 31.67 | 12.61 | 65.423 |
|  | 21:00 | 34.57 | 44.38 | 56.944 |
|  | 22:00 | 22.25 | 19.83 | 52.075 |
|  | 23:00 | 17.38 | 11.36 | 49.719 |
| 平均 |  | 34.42 | 16.48 | 71.67 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施调试数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.50 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.00 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.20 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |