山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 28 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月27日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 13.83 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.00 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-27 | 01:00 | 12.83 | 30.33 | 93.897 |
|  | 02:00 | 12.81 | 30.65 | 94.224 |
|  | 03:00 | 12.78 | 30.27 | 112.938 |
|  | 04:00 | 12.80 | 30.55 | 117.768 |
|  | 05:00 | 12.79 | 30.40 | 119.820 |
|  | 06:00 | 12.77 | 30.67 | 108.430 |
|  | 07:00 | 12.76 | 30.21 | 106.751 |
|  | 08:00 | 12.75 | 30.98 | 110.328 |
|  | 09:00 | 12.75 | 31.51 | 107.364 |
|  | 10:00 | 12.73 | 30.93 | 104.716 |
|  | 11:00 | 12.74 | 30.28 | 117.305 |
|  | 12:00 | 12.73 | 30.61 | 110.996 |
|  | 13:00 | 12.75 | 31.44 | 109.042 |
|  | 14:00 | 12.76 | 31.51 | 122.669 |
|  | 15:00 | 12.74 | 29.89 | 131.292 |
|  | 16:00 | 12.74 | 31.15 | 145.552 |
|  | 17:00 | 12.74 | 29.50 | 84.510 |
|  | 18:00 | 12.71 | 29.19 | 100.906 |
|  | 19:00 | 12.69 | 30.97 | 100.182 |
|  | 20:00 | 12.69 | 30.59 | 103.058 |
|  | 21:00 | 12.67 | 30.66 | 104.113 |
|  | 22:00 | 12.67 | 31.34 | 106.788 |
|  | 23:00 | 12.67 | 30.68 | 124.614 |
|  | 24:00 | 12.66 | 31.25 | 121.442 |
| 平均 |  | 12.74 | 30.65 | 110.78 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |