山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 29 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 23.71 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.59 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.98 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-28 | 01:00 | 12.66 | 30.98 | 107.156 |
|  | 02:00 | 12.64 | 31.09 | 118.130 |
|  | 03:00 | 12.64 | 31.37 | 106.196 |
|  | 04:00 | 12.64 | 30.36 | 106.593 |
|  | 05:00 | 12.62 | 30.80 | 119.135 |
|  | 06:00 | 12.60 | 30.86 | 119.923 |
|  | 07:00 | 12.62 | 30.66 | 124.018 |
|  | 08:00 | 12.62 | 30.62 | 129.594 |
|  | 09:00 | 12.60 | 29.99 | 106.525 |
|  | 10:00 | 12.59 | 29.63 | 96.989 |
|  | 11:00 | 12.64 | 28.70 | 77.307 |
|  | 12:00 | 12.73 | 30.72 | 94.912 |
|  | 13:00 | 12.75 | 30.76 | 97.099 |
|  | 14:00 | 12.75 | 30.35 | 116.789 |
|  | 15:00 | 12.77 | 31.37 | 102.294 |
|  | 16:00 | 12.79 | 28.69 | 115.537 |
|  | 17:00 | 12.56 | 29.83 | 122.510 |
|  | 18:00 | 12.42 | 29.56 | 113.523 |
|  | 19:00 | 12.30 | 30.23 | 117.696 |
|  | 20:00 | 12.15 | 29.86 | 118.630 |
|  | 21:00 | 12.10 | 30.43 | 103.904 |
|  | 22:00 | 12.11 | 30.09 | 100.940 |
|  | 23:00 | 12.32 | 31.42 | 89.486 |
|  | 24:00 | 12.53 | 24.85 | 74.234 |
| 平均 |  | 12.55 | 30.13 | 107.46 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |