山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.54 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-29 | 01:00 | 12.54 | 27.04 | 91.174 |
|  | 02:00 | 12.55 | 17.95 | 96.907 |
|  | 03:00 | 12.55 | 30.47 | 98.495 |
|  | 04:00 | 12.55 | 30.87 | 101.749 |
|  | 05:00 | 12.52 | 31.40 | 134.212 |
|  | 06:00 | 12.48 | 30.53 | 109.524 |
|  | 07:00 | 12.46 | 29.91 | 102.011 |
|  | 08:00 | 12.46 | 30.53 | 128.973 |
|  | 09:00 | 12.47 | 30.06 | 106.389 |
|  | 10:00 | 12.51 | 30.03 | 109.018 |
|  | 11:00 | 12.53 | 31.66 | 126.116 |
|  | 12:00 | 12.56 | 31.27 | 128.587 |
|  | 13:00 | 12.58 | 31.44 | 120.120 |
|  | 14:00 | 12.59 | 31.59 | 101.564 |
|  | 15:00 | 12.62 | 32.07 | 164.587 |
|  | 16:00 | 12.76 | 60.11 | 140.159 |
|  | 17:00 | 12.73 | 30.73 | 119.995 |
|  | 18:00 | 12.64 | 34.91 | 119.413 |
|  | 19:00 | 12.63 | 32.23 | 121.018 |
|  | 20:00 | 12.62 | 32.30 | 121.250 |
|  | 21:00 | 12.64 | 30.64 | 110.681 |
|  | 22:00 | 12.65 | 23.26 | 110.671 |
|  | 23:00 | 12.62 | 26.59 | 113.078 |
|  | 24:00 | 12.63 | 24.15 | 110.905 |
| 平均 |  | 12.58 | 30.91 | 116.11 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |