山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015 年 12 月 31日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.57 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.97 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-30 | 01:00 | 12.63 | 32.49 | 110.745 |
|  | 02:00 | 12.63 | 33.18 | 106.897 |
|  | 03:00 | 12.62 | 32.90 | 109.066 |
|  | 04:00 | 12.60 | 32.36 | 110.654 |
|  | 05:00 | 12.59 | 32.84 | 112.546 |
|  | 06:00 | 12.60 | 32.81 | 111.268 |
|  | 07:00 | 12.68 | 32.59 | 98.542 |
|  | 08:00 | 12.58 | 32.34 | 110.889 |
|  | 09:00 | 12.57 | 32.78 | 110.938 |
|  | 10:00 | 12.59 | 33.05 | 106.668 |
|  | 11:00 | 12.62 | 32.88 | 109.825 |
|  | 12:00 | 12.67 | 36.55 | 97.857 |
|  | 13:00 | 12.75 | 33.56 | 112.900 |
|  | 14:00 | 12.75 | 30.47 | 115.259 |
|  | 15:00 | 12.73 | 31.23 | 88.717 |
|  | 16:00 | 12.74 | 30.12 | 104.378 |
|  | 17:00 | 12.77 | 31.06 | 95.773 |
|  | 18:00 | 12.73 | 31.32 | 99.381 |
|  | 19:00 | 12.74 | 30.57 | 111.600 |
|  | 20:00 | 12.73 | 30.18 | 106.621 |
|  | 21:00 | 12.76 | 31.37 | 99.568 |
|  | 22:00 | 12.73 | 31.57 | 94.408 |
|  | 23:00 | 12.73 | 31.09 | 100.100 |
|  | 24:00 | 12.74 | 31.66 | 95.812 |
| 平均 |  | 12.68 | 32.12 | 105.02 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |