山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 1日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年12月31日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.60 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.74 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2015-12-31 | 01:00 | 12.73 | 31.51 | 97.183 |
|  | 02:00 | 12.73 | 31.21 | 132.303 |
|  | 03:00 | 12.72 | 30.87 | 103.305 |
|  | 04:00 | 12.71 | 31.98 | 89.493 |
|  | 05:00 | 12.69 | 31.60 | 88.048 |
|  | 06:00 | 12.68 | 30.58 | 109.741 |
|  | 07:00 | 12.66 | 29.16 | 116.406 |
|  | 08:00 | 12.65 | 30.74 | 129.488 |
|  | 09:00 | 12.64 | 30.47 | 107.159 |
|  | 10:00 | 12.62 | 31.17 | 142.427 |
|  | 11:00 | 12.66 | 31.16 | 116.952 |
|  | 12:00 | 12.68 | 30.83 | 85.991 |
|  | 13:00 | 12.72 | 30.47 | 84.509 |
|  | 14:00 | 12.72 | 31.57 | 98.207 |
|  | 15:00 | 12.78 | 30.73 | 103.123 |
|  | 16:00 | 12.78 | 31.11 | 98.480 |
|  | 17:00 | 12.78 | 31.15 | 127.957 |
|  | 18:00 | 12.75 | 31.58 | 132.466 |
|  | 19:00 | 12.74 | 30.89 | 127.688 |
|  | 20:00 | 12.73 | 30.66 | 132.101 |
|  | 21:00 | 12.73 | 31.27 | 111.193 |
|  | 22:00 | 12.75 | 30.65 | 113.834 |
|  | 23:00 | 12.75 | 31.74 | 98.463 |
|  | 24:00 | 12.75 | 30.74 | 103.799 |
| 平均 |  | 12.71 | 30.99 | 110.43 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |