山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.52 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-1 | 01:00 | 12.75 | 31.29 | 102.057 |
|  | 02:00 | 12.75 | 30.63 | 110.892 |
|  | 03:00 | 12.73 | 30.93 | 98.743 |
|  | 04:00 | 12.72 | 31.05 | 123.017 |
|  | 05:00 | 12.73 | 31.07 | 130.277 |
|  | 06:00 | 12.72 | 30.96 | 97.667 |
|  | 07:00 | 12.72 | 30.53 | 108.177 |
|  | 08:00 | 12.71 | 31.35 | 114.114 |
|  | 09:00 | 12.70 | 31.78 | 104.658 |
|  | 10:00 | 12.71 | 31.07 | 107.908 |
|  | 11:00 | 12.73 | 31.06 | 104.895 |
|  | 12:00 | 12.73 | 31.58 | 108.331 |
|  | 13:00 | 12.77 | 31.41 | 150.999 |
|  | 14:00 | 12.75 | 30.87 | 131.788 |
|  | 15:00 | 12.77 | 31.21 | 101.806 |
|  | 16:00 | 12.78 | 31.24 | 98.113 |
|  | 17:00 | 12.77 | 30.88 | 125.221 |
|  | 18:00 | 12.75 | 31.51 | 121.299 |
|  | 19:00 | 12.72 | 31.56 | 122.931 |
|  | 20:00 | 12.72 | 31.75 | 123.357 |
|  | 21:00 | 12.71 | 31.16 | 121.653 |
|  | 22:00 | 12.70 | 30.77 | 114.872 |
|  | 23:00 | 12.69 | 31.25 | 112.477 |
|  | 24:00 | 12.69 | 30.67 | 121.025 |
| 平均 |  | 12.73 | 31.15 | 114.84 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |