山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 17.78 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.54 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-2 | 01:00 | 12.67 | 31.11 | 139.699 |
|  | 02:00 | 12.68 | 31.12 | 131.884 |
|  | 03:00 | 12.68 | 31.13 | 117.051 |
|  | 04:00 | 12.65 | 30.72 | 152.594 |
|  | 05:00 | 12.64 | 30.52 | 163.061 |
|  | 06:00 | 12.63 | 30.95 | 147.319 |
|  | 07:00 | 12.62 | 31.08 | 151.315 |
|  | 08:00 | 12.60 | 30.96 | 138.516 |
|  | 09:00 | 12.59 | 31.13 | 111.897 |
|  | 10:00 | 12.59 | 31.75 | 89.230 |
|  | 11:00 | 12.62 | 30.63 | 86.930 |
|  | 12:00 | 12.66 | 31.31 | 103.856 |
|  | 13:00 | 12.68 | 31.81 | 80.414 |
|  | 14:00 | 12.71 | 31.51 | 92.122 |
|  | 15:00 | 12.73 | 30.88 | 89.757 |
|  | 16:00 | 12.77 | 30.80 | 109.761 |
|  | 17:00 | 12.80 | 31.43 | 106.007 |
|  | 18:00 | 12.77 | 30.97 | 98.726 |
|  | 19:00 | 12.73 | 30.79 | 107.812 |
|  | 20:00 | 12.73 | 31.31 | 122.543 |
|  | 21:00 | 12.71 | 31.24 | 118.255 |
|  | 22:00 | 12.69 | 31.78 | 140.375 |
|  | 23:00 | 12.71 | 31.43 | 101.615 |
|  | 24:00 | 12.69 | 30.80 | 108.509 |
| 平均 |  | 12.68 | 31.13 | 117.05 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |