山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 18.07 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.82 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.96 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-3 | 01:00 | 12.70 | 30.68 | 96.653 |
|  | 02:00 | 12.70 | 31.09 | 102.075 |
|  | 03:00 | 12.70 | 31.40 | 121.123 |
|  | 04:00 | 12.68 | 31.29 | 119.531 |
|  | 05:00 | 12.67 | 31.44 | 109.300 |
|  | 06:00 | 12.68 | 30.68 | 92.173 |
|  | 07:00 | 12.67 | 31.05 | 101.538 |
|  | 08:00 | 12.66 | 28.50 | 83.596 |
|  | 09:00 | 12.65 | 27.23 | 74.903 |
|  | 10:00 | 12.71 | 29.17 | 100.061 |
|  | 11:00 | 12.69 | 28.21 | 87.586 |
|  | 12:00 | 12.69 | 29.04 | 84.966 |
|  | 13:00 | 12.72 | 29.19 | 80.550 |
|  | 14:00 | 12.73 | 28.13 | 79.676 |
|  | 15:00 | 12.75 | 27.65 | 80.253 |
|  | 16:00 | 12.78 | 28.39 | 85.606 |
|  | 17:00 | 12.79 | 28.15 | 83.183 |
|  | 18:00 | 12.76 | 26.41 | 98.420 |
|  | 19:00 | 12.74 | 28.45 | 86.116 |
|  | 20:00 | 12.74 | 28.27 | 105.986 |
|  | 21:00 | 12.70 | 29.34 | 162.252 |
|  | 22:00 | 12.71 | 28.79 | 130.659 |
|  | 23:00 | 12.71 | 29.28 | 117.983 |
|  | 24:00 | 12.70 | 28.30 | 117.265 |
| 平均 |  | 12.71 | 29.17 | 100.06 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |