山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.03 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.69 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.89 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-4 | 01:00 | 12.72 | 28.66 | 130.215 |
|  | 02:00 | 12.73 | 29.37 | 139.084 |
|  | 03:00 | 12.73 | 28.76 | 91.861 |
|  | 04:00 | 12.71 | 28.30 | 99.828 |
|  | 05:00 | 12.72 | 29.39 | 96.348 |
|  | 06:00 | 12.72 | 28.48 | 97.114 |
|  | 07:00 | 12.70 | 26.69 | 92.473 |
|  | 08:00 | 12.72 | 26.45 | 84.049 |
|  | 09:00 | 12.69 | 28.39 | 136.073 |
|  | 10:00 | 12.72 | 29.29 | 127.621 |
|  | 11:00 | 12.77 | 29.41 | 120.860 |
|  | 12:00 | 12.81 | 28.61 | 110.540 |
|  | 13:00 | 12.85 | 28.66 | 116.295 |
|  | 14:00 | 12.86 | 30.00 | 119.442 |
|  | 15:00 | 12.87 | 29.90 | 104.395 |
|  | 16:00 | 12.86 | 28.90 | 105.750 |
|  | 17:00 | 12.84 | 29.45 | 106.229 |
|  | 18:00 | 12.82 | 29.30 | 110.577 |
|  | 19:00 | 12.82 | 28.26 | 109.284 |
|  | 20:00 | 12.79 | 29.69 | 125.528 |
|  | 21:00 | 12.79 | 29.46 | 143.334 |
|  | 22:00 | 12.78 | 28.85 | 131.884 |
|  | 23:00 | 12.78 | 29.18 | 100.803 |
|  | 24:00 | 12.79 | 29.22 | 129.388 |
| 平均 |  | 12.77 | 28.86 | 113.71 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |