山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.10 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.96 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.68 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-5 | 01:00 | 12.82 | 29.01 | 115.990 |
|  | 02:00 | 12.83 | 28.39 | 103.618 |
|  | 03:00 | 12.85 | 29.34 | 125.497 |
|  | 04:00 | 12.86 | 29.18 | 120.740 |
|  | 05:00 | 12.85 | 29.01 | 121.167 |
|  | 06:00 | 12.85 | 29.22 | 122.896 |
|  | 07:00 | 12.85 | 29.27 | 143.131 |
|  | 08:00 | 12.83 | 28.21 | 122.931 |
|  | 09:00 | 12.82 | 29.48 | 113.359 |
|  | 10:00 | 12.82 | 28.61 | 111.911 |
|  | 11:00 | 12.83 | 28.34 | 88.928 |
|  | 12:00 | 12.82 | 29.00 | 113.582 |
|  | 13:00 | 12.85 | 28.26 | 95.591 |
|  | 14:00 | 12.87 | 24.23 | 85.538 |
|  | 15:00 | 12.83 | 97.87 | 195.646 |
|  | 16:00 | 12.86 | 19.68 | 136.490 |
|  | 17:00 | 12.88 | 32.40 | 123.472 |
|  | 18:00 | 12.85 | 29.96 | 120.062 |
|  | 19:00 | 12.83 | 31.65 | 109.974 |
|  | 20:00 | 12.89 | 30.56 | 117.228 |
|  | 21:00 | 12.89 | 27.28 | 133.093 |
|  | 22:00 | 12.91 | 29.53 | 139.846 |
|  | 23:00 | 12.91 | 32.04 | 138.722 |
|  | 24:00 | 12.92 | 31.01 | 150.701 |
| 平均 |  | 12.86 | 35.90 | 122.92 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |