山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.55 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.93 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-7 | 01:00 | 13.03 | 31.24 | 103.610 |
|  | 02:00 | 13.05 | 31.77 | 142.286 |
|  | 03:00 | 13.04 | 31.32 | 107.687 |
|  | 04:00 | 13.03 | 31.35 | 138.604 |
|  | 05:00 | 13.02 | 31.40 | 135.634 |
|  | 06:00 | 13.02 | 30.97 | 125.025 |
|  | 07:00 | 13.03 | 32.03 | 122.918 |
|  | 08:00 | 13.02 | 30.49 | 131.313 |
|  | 09:00 | 13.00 | 31.52 | 125.646 |
|  | 10:00 | 13.04 | 31.78 | 83.018 |
|  | 11:00 | 13.05 | 30.93 | 76.332 |
|  | 12:00 | 13.06 | 30.69 | 81.314 |
|  | 13:00 | 13.08 | 30.66 | 84.948 |
|  | 14:00 | 13.09 | 31.47 | 88.355 |
|  | 15:00 | 13.08 | 31.35 | 97.273 |
|  | 16:00 | 12.86 | 31.00 | 101.850 |
|  | 17:00 | 12.47 | 31.56 | 94.987 |
|  | 18:00 | 13.12 | 31.06 | 82.976 |
|  | 19:00 | 13.10 | 31.02 | 75.385 |
|  | 20:00 | 13.09 | 30.91 | 102.198 |
|  | 21:00 | 13.10 | 31.49 | 101.616 |
|  | 22:00 | 13.11 | 31.56 | 98.247 |
|  | 23:00 | 13.11 | 31.36 | 95.756 |
|  | 24:00 | 13.10 | 30.92 | 89.678 |
| 平均 |  | 13.03 | 31.24 | 103.61 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |