山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.97 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.89 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-8 | 01:00 | 13.09 | 30.63 | 87.890 |
|  | 02:00 | 13.07 | 31.16 | 98.105 |
|  | 03:00 | 13.06 | 31.30 | 92.097 |
|  | 04:00 | 13.05 | 30.98 | 91.144 |
|  | 05:00 | 13.05 | 31.05 | 90.866 |
|  | 06:00 | 13.03 | 30.86 | 84.112 |
|  | 07:00 | 13.03 | 31.19 | 78.349 |
|  | 08:00 | 13.00 | 31.32 | 70.669 |
|  | 09:00 | 13.00 | 31.06 | 73.516 |
|  | 10:00 | 13.03 | 31.80 | 81.357 |
|  | 11:00 | 13.05 | 31.04 | 77.802 |
|  | 12:00 | 13.05 | 31.59 | 79.136 |
|  | 13:00 | 13.05 | 31.48 | 82.119 |
|  | 14:00 | 13.04 | 32.05 | 80.264 |
|  | 15:00 | 13.06 | 31.19 | 80.657 |
|  | 16:00 | 13.06 | 30.72 | 81.075 |
|  | 17:00 | 13.06 | 30.60 | 81.935 |
|  | 18:00 | 13.07 | 30.57 | 76.934 |
|  | 19:00 | 13.06 | 31.15 | 87.536 |
|  | 20:00 | 13.05 | 31.76 | 82.613 |
|  | 21:00 | 13.05 | 31.55 | 96.077 |
|  | 22:00 | 13.04 | 31.62 | 100.402 |
|  | 23:00 | 13.05 | 31.53 | 104.041 |
|  | 24:00 | 13.04 | 31.29 | 139.817 |
| 平均 |  | 13.05 | 31.23 | 87.44 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |