山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 10 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.90 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-9 | 01:00 | 13.02 | 31.06 | 81.877 |
|  | 02:00 | 13.00 | 31.06 | 88.179 |
|  | 03:00 | 13.01 | 30.92 | 93.059 |
|  | 04:00 | 13.01 | 32.08 | 78.944 |
|  | 05:00 | 13.00 | 24.97 | 67.112 |
|  | 06:00 | 13.01 | 3.33 | 23.157 |
|  | 07:00 | 12.98 | 8.01 | 25.401 |
|  | 08:00 | 12.98 | 31.61 | 72.789 |
|  | 09:00 | 12.96 | 31.28 | 78.916 |
|  | 10:00 | 12.97 | 28.98 | 70.623 |
|  | 11:00 | 12.99 | 25.41 | 150.373 |
|  | 12:00 | 12.98 | 25.86 | 111.807 |
|  | 13:00 | 12.99 | 31.32 | 91.233 |
|  | 14:00 | 13.01 | 30.86 | 70.019 |
|  | 15:00 | 13.04 | 31.78 | 77.088 |
|  | 16:00 | 13.05 | 32.04 | 98.336 |
|  | 17:00 | 13.01 | 28.20 | 86.93 |
|  | 18:00 | 13.05 | 30.92 | 81.929 |
|  | 19:00 | 13.03 | 30.76 | 101.978 |
|  | 20:00 | 13.02 | 31.42 | 98.095 |
|  | 21:00 | 13.03 | 31.19 | 95.666 |
|  | 22:00 | 13.03 | 31.34 | 109.825 |
|  | 23:00 | 13.02 | 31.05 | 111.879 |
|  | 24:00 | 13.02 | 31.44 | 108.641 |
| 平均 |  | 13.01 | 28.20 | 86.93 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |