山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 31.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.30 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.74 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-10 | 01:00 | 13.03 | 30.94 | 101.372 |
|  | 02:00 | 13.02 | 30.03 | 87.411 |
|  | 03:00 | 13.02 | 29.62 | 80.077 |
|  | 04:00 | 13.00 | 27.16 | 74.252 |
|  | 05:00 | 13.00 | 26.56 | 79.010 |
|  | 06:00 | 12.99 | 26.28 | 72.187 |
|  | 07:00 | 12.97 | 27.35 | 74.297 |
|  | 08:00 | 12.96 | 26.67 | 70.051 |
|  | 09:00 | 12.93 | 26.06 | 61.716 |
|  | 10:00 | 12.92 | 12.46 | 47.166 |
|  | 11:00 | 12.96 | 25.17 | 64.485 |
|  | 12:00 | 12.97 | 25.54 | 66.323 |
|  | 13:00 | 12.98 | 25.99 | 68.870 |
|  | 14:00 | 13.01 | 27.03 | 78.786 |
|  | 15:00 | 13.01 | 25.97 | 66.712 |
|  | 16:00 | 13.02 | 26.82 | 73.197 |
|  | 17:00 | 13.03 | 26.36 | 85.763 |
|  | 18:00 | 13.05 | 24.47 | 72.442 |
|  | 19:00 | 13.03 | 27.21 | 84.270 |
|  | 20:00 | 13.02 | 28.43 | 84.818 |
|  | 21:00 | 13.03 | 27.06 | 89.815 |
|  | 22:00 | 13.03 | 27.22 | 74.055 |
|  | 23:00 | 13.04 | 25.11 | 79.265 |
|  | 24:00 | 13.04 | 27.95 | 90.603 |
| 平均 |  | 13.00 | 26.39 | 76.12 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |