山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.92 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.87 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.80 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-12 | 01:00 | 13.02 | 30.77 | 89.852 |
|  | 02:00 | 13.01 | 31.43 | 97.880 |
|  | 03:00 | 13.01 | 31.52 | 102.469 |
|  | 04:00 | 13.01 | 31.01 | 94.409 |
|  | 05:00 | 13.00 | 31.22 | 100.250 |
|  | 06:00 | 13.00 | 30.97 | 100.875 |
|  | 07:00 | 12.97 | 30.79 | 115.328 |
|  | 08:00 | 12.99 | 33.85 | 104.510 |
|  | 09:00 | 12.99 | 31.14 | 96.719 |
|  | 10:00 | 12.99 | 30.84 | 80.460 |
|  | 11:00 | 13.01 | 30.89 | 85.998 |
|  | 12:00 | 13.03 | 30.34 | 174.154 |
|  | 13:00 | 13.04 | 93.01 | 124.596 |
|  | 14:00 | 13.01 | 30.52 | 102.914 |
|  | 15:00 | 13.03 | 31.11 | 97.076 |
|  | 16:00 | 13.02 | 31.68 | 103.055 |
|  | 17:00 | 13.01 | 31.39 | 87.236 |
|  | 18:00 | 12.98 | 31.91 | 105.928 |
|  | 19:00 | 12.96 | 31.03 | 118.604 |
|  | 20:00 | 12.94 | 31.24 | 104.374 |
|  | 21:00 | 12.93 | 31.41 | 108.074 |
|  | 22:00 | 12.92 | 31.43 | 105.056 |
|  | 23:00 | 12.93 | 31.78 | 102.164 |
|  | 24:00 | 12.92 | 31.16 | 106.228 |
| 平均 |  | 12.99 | 33.85 | 104.51 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |