山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.10 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.47 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.96 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-16 | 01:00 | 12.88 | 31.71 | 103.158 |
|  | 02:00 | 12.89 | 30.61 | 110.493 |
|  | 03:00 | 12.87 | 32.25 | 101.486 |
|  | 04:00 | 12.86 | 30.90 | 121.155 |
|  | 05:00 | 12.87 | 31.34 | 104.356 |
|  | 06:00 | 12.86 | 32.01 | 110.417 |
|  | 07:00 | 12.86 | 31.51 | 110.523 |
|  | 08:00 | 12.88 | 30.96 | 156.548 |
|  | 09:00 | 12.91 | 31.25 | 121.51 |
|  | 10:00 | 12.87 | 31.15 | 114.616 |
|  | 11:00 | 12.91 | 30.85 | 109.387 |
|  | 12:00 | 12.92 | 30.39 | 109.130 |
|  | 13:00 | 12.96 | 31.45 | 117.294 |
|  | 14:00 | 12.98 | 31.24 | 120.627 |
|  | 15:00 | 12.98 | 31.28 | 122.725 |
|  | 16:00 | 12.91 | 31.25 | 121.51 |
|  | 17:00 | 12.98 | 31.96 | 108.648 |
|  | 18:00 | 12.96 | 31.12 | 119.858 |
|  | 19:00 | 12.96 | 31.52 | 124.515 |
|  | 20:00 | 12.94 | 31.34 | 145.838 |
|  | 21:00 | 12.92 | 30.85 | 139.113 |
|  | 22:00 | 12.89 | 31.62 | 134.851 |
|  | 23:00 | 12.90 | 30.63 | 139.079 |
|  | 24:00 | 12.87 | 30.70 | 149.321 |
| 平均 |  | 12.91 | 31.25 | 121.51 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |