山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.10 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.37 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-17 | 01:00 | 12.87 | 30.48 | 125.783 |
|  | 02:00 | 12.87 | 31.30 | 133.602 |
|  | 03:00 | 12.85 | 30.49 | 122.013 |
|  | 04:00 | 12.82 | 31.06 | 119.059 |
|  | 05:00 | 12.81 | 31.62 | 135.774 |
|  | 06:00 | 12.79 | 31.47 | 121.775 |
|  | 07:00 | 12.80 | 31.63 | 113.945 |
|  | 08:00 | 12.78 | 31.39 | 112.626 |
|  | 09:00 | 12.75 | 30.85 | 103.153 |
|  | 10:00 | 12.79 | 31.06 | 102.609 |
|  | 11:00 | 12.86 | 31.97 | 110.452 |
|  | 12:00 | 12.88 | 30.97 | 121.557 |
|  | 13:00 | 12.88 | 30.95 | 110.427 |
|  | 14:00 | 12.88 | 31.37 | 110.569 |
|  | 15:00 | 12.91 | 31.38 | 110.228 |
|  | 16:00 | 12.94 | 31.76 | 87.388 |
|  | 17:00 | 12.95 | 30.77 | 112.545 |
|  | 18:00 | 12.93 | 30.65 | 118.999 |
|  | 19:00 | 12.90 | 31.36 | 113.470 |
|  | 20:00 | 12.88 | 31.89 | 141.608 |
|  | 21:00 | 12.88 | 31.18 | 135.829 |
|  | 22:00 | 12.88 | 31.39 | 124.801 |
|  | 23:00 | 12.88 | 30.83 | 128.755 |
|  | 24:00 | 12.87 | 31.16 | 139.000 |
| 平均 |  | 12.86 | 31.21 | 119.00 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |