山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.10 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.52 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-18 | 01:00 | 12.86 | 31.07 | 131.056 |
|  | 02:00 | 12.84 | 30.53 | 132.784 |
|  | 03:00 | 12.66 | 30.71 | 135.930 |
|  | 04:00 | 12.80 | 31.01 | 133.458 |
|  | 05:00 | 12.77 | 30.72 | 125.302 |
|  | 06:00 | 12.75 | 30.62 | 126.485 |
|  | 07:00 | 12.72 | 31.33 | 148.219 |
|  | 08:00 | 12.69 | 30.90 | 127.927 |
|  | 09:00 | 12.66 | 32.07 | 131.447 |
|  | 10:00 | 12.67 | 30.79 | 119.321 |
|  | 11:00 | 12.68 | 31.46 | 130.571 |
|  | 12:00 | 12.67 | 31.09 | 128.810 |
|  | 13:00 | 12.67 | 31.23 | 157.521 |
|  | 14:00 | 12.63 | 30.82 | 139.840 |
|  | 15:00 | 12.62 | 30.96 | 133.521 |
|  | 16:00 | 12.62 | 30.92 | 161.186 |
|  | 17:00 | 12.63 | 31.43 | 133.633 |
|  | 18:00 | 12.60 | 30.80 | 147.360 |
|  | 19:00 | 12.57 | 31.38 | 173.168 |
|  | 20:00 | 12.56 | 30.90 | 139.941 |
|  | 21:00 | 12.55 | 31.57 | 159.144 |
|  | 22:00 | 12.55 | 29.40 | 119.552 |
|  | 23:00 | 12.55 | 27.01 | 102.334 |
|  | 24:00 | 12.54 | 28.30 | 123.857 |
| 平均 |  | 12.66 | 30.71 | 35.93 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |