山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.04 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-20 | 01:00 |  |  |  |
|  | 02:00 |  |  |  |
|  | 03:00 |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |
|  | 09:00 |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |
|  | 11:00 | 12.60 | 17.77 | 45.536 |
|  | 12:00 | 12.78 | 32.14 | 75.379 |
|  | 13:00 | 13.03 | 86.66 | 83.063 |
|  | 14:00 | 12.70 | 28.98 | 95.626 |
|  | 15:00 | 12.67 | 34.60 | 68.484 |
|  | 16:00 | 12.68 | 37.77 | 83.100 |
|  | 17:00 | 12.66 | 36.34 | 76.522 |
|  | 18:00 | 12.69 | 90.27 | 139.609 |
|  | 19:00 | 12.69 | 36.09 | 102.432 |
|  | 20:00 | 12.68 | 41.42 | 102.833 |
|  | 21:00 | 12.68 | 40.52 | 106.940 |
|  | 22:00 | 12.69 | 39.73 | 104.567 |
|  | 23:00 | 12.69 | 39.13 | 100.885 |
|  | 24:00 | 12.70 | 39.70 | 118.212 |
| 平均 |  | 12.71 | 42.93 | 93.08 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 11时35吨锅炉检修完毕投运 |  |  |