山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.32 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.97 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-21 | 01:00 | 12.70 | 30.74 | 97.581 |
|  | 02:00 | 12.70 | 30.70 | 102.351 |
|  | 03:00 | 12.69 | 30.80 | 112.344 |
|  | 04:00 | 12.68 | 26.10 | 82.165 |
|  | 05:00 | 12.66 | 24.08 | 74.443 |
|  | 06:00 | 12.64 | 26.69 | 85.594 |
|  | 07:00 | 12.61 | 27.32 | 94.956 |
|  | 08:00 | 12.61 | 27.70 | 88.291 |
|  | 09:00 | 12.60 | 27.90 | 88.020 |
|  | 10:00 | 12.62 | 20.84 | 57.440 |
|  | 11:00 | 12.63 | 23.49 | 69.560 |
|  | 12:00 | 12.69 | 26.84 | 87.821 |
|  | 13:00 | 12.70 | 8.75 | 39.133 |
|  | 14:00 | 12.66 | 27.75 | 112.201 |
|  | 15:00 | 12.69 | 26.80 | 88.015 |
|  | 16:00 | 12.80 | 32.42 | 80.643 |
|  | 17:00 | 12.82 | 30.58 | 101.876 |
|  | 18:00 | 12.77 | 29.40 | 98.067 |
|  | 19:00 | 12.71 | 26.46 | 78.773 |
|  | 20:00 | 12.73 | 26.54 | 80.191 |
|  | 21:00 | 12.71 | 28.37 | 97.016 |
|  | 22:00 | 12.72 | 28.43 | 124.543 |
|  | 23:00 | 12.73 | 28.04 | 84.025 |
|  | 24:00 | 12.69 | 27.28 | 82.780 |
| 平均 |  | 12.69 | 26.84 | 87.82 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |