山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 23日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.19 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.01 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.95 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-22 | 01:00 | 12.51 | 24.98 | 90.580 |
|  | 02:00 | 12.68 | 7.88 | 81.201 |
|  | 03:00 | 12.66 | 22.97 | 77.550 |
|  | 04:00 | 12.64 | 25.34 | 80.617 |
|  | 05:00 | 12.62 | 27.66 | 93.446 |
|  | 06:00 | 12.59 | 26.34 | 99.546 |
|  | 07:00 | 12.56 | 28.61 | 95.962 |
|  | 08:00 | 12.55 | 27.61 | 91.895 |
|  | 09:00 | 12.53 | 27.57 | 96.955 |
|  | 10:00 | 12.51 | 19.41 | 101.857 |
|  | 11:00 | 12.49 | 28.14 | 83.331 |
|  | 12:00 | 12.49 | 28.53 | 89.468 |
|  | 13:00 | 12.50 | 27.55 | 97.652 |
|  | 14:00 | 12.50 | 28.09 | 90.621 |
|  | 15:00 | 12.49 | 17.76 | 93.956 |
|  | 16:00 | 12.46 | 12.64 | 94.835 |
|  | 17:00 | 12.46 | 27.66 | 91.862 |
|  | 18:00 | 12.44 | 27.75 | 91.967 |
|  | 19:00 | 12.43 | 26.98 | 91.601 |
|  | 20:00 | 12.42 | 25.63 | 88.347 |
|  | 21:00 | 12.43 | 27.48 | 90.762 |
|  | 22:00 | 12.42 | 27.27 | 84.725 |
|  | 23:00 | 12.43 | 27.36 | 86.894 |
|  | 24:00 | 12.44 | 28.21 | 88.288 |
| 平均 |  | 12.51 | 24.98 | 90.58 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |