山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 24日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.05 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-23 | 01:00 | 12.43 | 27.94 | 86.078 |
|  | 02:00 | 12.43 | 27.35 | 83.648 |
|  | 03:00 | 12.41 | 16.29 | 92.434 |
|  | 04:00 | 12.40 | 26.88 | 75.242 |
|  | 05:00 | 12.37 | 27.47 | 87.946 |
|  | 06:00 | 12.35 | 28.17 | 82.553 |
|  | 07:00 | 12.38 | 25.28 | 78.936 |
|  | 08:00 | 12.30 | 26.00 | 76.42 |
|  | 09:00 | 12.31 | 27.60 | 85.502 |
|  | 10:00 | 12.29 | 26.63 | 75.854 |
|  | 11:00 | 12.27 | 27.23 | 78.342 |
|  | 12:00 | 12.25 | 25.32 | 75.844 |
|  | 13:00 | 12.32 | 25.80 | 69.013 |
|  | 14:00 | 12.28 | 26.09 | 91.436 |
|  | 15:00 | 12.28 | 27.79 | 84.210 |
|  | 16:00 | 12.28 | 27.17 | 81.392 |
|  | 17:00 | 12.27 | 26.86 | 76.402 |
|  | 18:00 | 12.24 | 26.53 | 71.668 |
|  | 19:00 | 12.23 | 22.67 | 86.883 |
|  | 20:00 | 12.22 | 21.96 | 62.889 |
|  | 21:00 | 12.19 | 26.17 | 73.564 |
|  | 22:00 | 12.22 | 26.24 | 75.434 |
|  | 23:00 | 12.19 | 26.99 | 76.808 |
|  | 24:00 | 12.18 | 27.62 | 74.599 |
| 平均 |  | 12.30 | 26.00 | 76.42 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |