山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.26 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.93 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-29 | 01:00 | 12.97 | 24.60 | 65.818 |
|  | 02:00 | 12.97 | 24.80 | 70.051 |
|  | 03:00 | 12.96 | 26.21 | 74.691 |
|  | 04:00 | 12.97 | 23.18 | 64.043 |
|  | 05:00 | 12.97 | 25.28 | 75.496 |
|  | 06:00 | 12.95 | 28.41 | 99.200 |
|  | 07:00 | 12.98 | 28.87 | 82.179 |
|  | 08:00 | 12.99 | 27.39 | 73.424 |
|  | 09:00 | 13.00 | 27.29 | 71.176 |
|  | 10:00 | 12.99 | 27.55 | 86.134 |
|  | 11:00 | 13.00 | 27.25 | 97.398 |
|  | 12:00 | 13.01 | 29.31 | 118.035 |
|  | 13:00 | 13.00 | 22.15 | 72.657 |
|  | 14:00 | 13.02 | 27.46 | 77.297 |
|  | 15:00 | 13.03 | 27.22 | 79.821 |
|  | 16:00 | 13.03 | 26.90 | 71.644 |
|  | 17:00 | 13.01 | 26.60 | 73.279 |
|  | 18:00 | 12.99 | 27.95 | 86.644 |
|  | 19:00 | 12.96 | 27.88 | 177.978 |
|  | 20:00 | 12.95 | 27.42 | 87.053 |
|  | 21:00 | 12.94 | 26.94 | 75.065 |
|  | 22:00 | 12.93 | 27.24 | 78.334 |
|  | 23:00 | 12.92 | 27.82 | 89.217 |
|  | 24:00 | 12.92 | 28.22 | 82.394 |
| 平均 |  | 12.98 | 26.83 | 84.54 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |