山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 1 月 31 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.60 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.93 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-30 | 01:00 | 12.89 | 29.97 | 109.829 |
|  | 02:00 | 12.88 | 28.72 | 83.463 |
|  | 03:00 | 12.87 | 27.83 | 94.789 |
|  | 04:00 | 12.88 | 28.66 | 105.006 |
|  | 05:00 | 12.88 | 28.35 | 95.166 |
|  | 06:00 | 12.85 | 27.34 | 98.885 |
|  | 07:00 | 12.82 | 27.06 | 98.519 |
|  | 08:00 | 12.80 | 26.28 | 95.628 |
|  | 09:00 | 12.81 | 26.87 | 95.862 |
|  | 10:00 | 12.79 | 27.46 | 88.009 |
|  | 11:00 | 12.80 | 27.91 | 104.272 |
|  | 12:00 | 12.81 | 28.99 | 153.254 |
|  | 13:00 | 12.80 | 27.99 | 104.961 |
|  | 14:00 | 12.82 | 28.13 | 129.596 |
|  | 15:00 | 12.83 | 28.48 | 95.388 |
|  | 16:00 | 12.85 | 28.01 | 95.349 |
|  | 17:00 | 12.89 | 27.87 | 93.002 |
|  | 18:00 | 12.91 | 28.16 | 115.113 |
|  | 19:00 | 12.91 | 27.47 | 104.110 |
|  | 20:00 | 12.93 | 29.36 | 105.115 |
|  | 21:00 | 12.90 | 28.43 | 120.393 |
|  | 22:00 | 12.90 | 27.66 | 129.095 |
|  | 23:00 | 12.91 | 27.39 | 128.143 |
|  | 24:00 | 12.91 | 28.58 | 125.432 |
| 平均 |  | 12.86 | 28.04 | 107.02 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |