山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年1月31日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.62 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-1-31 | 01:00 | 12.90 | 28.57 | 111.582 |
|  | 02:00 | 12.91 | 28.32 | 102.847 |
|  | 03:00 | 12.89 | 28.85 | 118.235 |
|  | 04:00 | 12.86 | 29.82 | 122.380 |
|  | 05:00 | 12.86 | 28.88 | 124.223 |
|  | 06:00 | 12.89 | 28.72 | 125.373 |
|  | 07:00 | 12.91 | 27.54 | 111.448 |
|  | 08:00 | 12.90 | 28.51 | 114.386 |
|  | 09:00 | 12.90 | 28.69 | 128.595 |
|  | 10:00 | 12.93 | 28.25 | 99.453 |
|  | 11:00 | 12.94 | 27.87 | 113.052 |
|  | 12:00 | 12.94 | 26.20 | 96.724 |
|  | 13:00 | 12.93 | 28.37 | 112.120 |
|  | 14:00 | 12.95 | 28.69 | 109.593 |
|  | 15:00 | 12.97 | 28.19 | 108.248 |
|  | 16:00 | 12.98 | 28.33 | 104.465 |
|  | 17:00 | 12.98 | 29.06 | 118.531 |
|  | 18:00 | 12.98 | 28.42 | 112.019 |
|  | 19:00 | 12.97 | 28.45 | 110.714 |
|  | 20:00 | 12.95 | 28.11 | 105.105 |
|  | 21:00 | 12.96 | 28.15 | 105.566 |
|  | 22:00 | 12.97 | 28.76 | 114.413 |
|  | 23:00 | 12.97 | 28.31 | 114.191 |
|  | 24:00 | 12.96 | 27.86 | 107.622 |
| 平均 |  | 12.93 | 28.37 | 112.12 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |