山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.09 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.40 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-2 | 01:00 | 12.84 | 13.46 | 140.147 |
|  | 02:00 | 12.82 | 11.76 | 129.103 |
|  | 03:00 | 12.84 | 31.26 | 134.979 |
|  | 04:00 | 12.82 | 32.02 | 143.413 |
|  | 05:00 | 12.81 | 32.03 | 136.473 |
|  | 06:00 | 12.78 | 31.02 | 145.809 |
|  | 07:00 | 12.77 | 29.92 | 130.219 |
|  | 08:00 | 12.74 | 31.39 | 104.549 |
|  | 09:00 | 12.77 | 31.13 | 116.558 |
|  | 10:00 | 12.74 | 31.51 | 105.149 |
|  | 11:00 | 12.79 | 30.75 | 99.994 |
|  | 12:00 | 12.80 | 30.54 | 102.877 |
|  | 13:00 | 12.79 | 31.73 | 98.416 |
|  | 14:00 | 12.80 | 31.26 | 91.773 |
|  | 15:00 | 12.84 | 31.26 | 79.715 |
|  | 16:00 | 12.82 | 31.48 | 88.150 |
|  | 17:00 | 12.85 | 31.51 | 95.293 |
|  | 18:00 | 12.84 | 31.51 | 106.207 |
|  | 19:00 | 12.84 | 30.77 | 100.435 |
|  | 20:00 | 12.79 | 31.52 | 112.660 |
|  | 21:00 | 12.77 | 31.27 | 112.140 |
|  | 22:00 | 12.78 | 32.52 | 116.721 |
|  | 23:00 | 12.73 | 30.04 | 109.774 |
|  | 24:00 | 12.74 | 31.53 | 118.462 |
| 平均 |  | 12.80 | 29.72 | 113.29 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |