山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.68 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.77 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司              废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-5 | 01:00 | 12.76 | 34.35 | 146.733 |
|  | 02:00 | 12.73 | 34.57 | 133.298 |
|  | 03:00 | 12.72 | 32.37 | 129.399 |
|  | 04:00 | 12.73 | 32.16 | 125.559 |
|  | 05:00 | 12.69 | 32.87 | 109.927 |
|  | 06:00 | 12.71 | 34.64 | 138.765 |
|  | 07:00 | 12.67 | 32.34 | 96.097 |
|  | 08:00 | 12.63 | 33.61 | 93.975 |
|  | 09:00 | 12.66 | 33.63 | 107.969 |
|  | 10:00 | 12.67 | 34.24 | 136.100 |
|  | 11:00 | 12.66 | 32.64 | 136.563 |
|  | 12:00 | 12.66 | 32.46 | 111.965 |
|  | 13:00 | 12.63 | 32.84 | 96.921 |
|  | 14:00 | 12.63 | 34.35 | 110.071 |
|  | 15:00 | 12.65 | 32.60 | 117.738 |
|  | 16:00 | 12.68 | 34.88 | 126.136 |
|  | 17:00 | 12.65 | 32.57 | 119.386 |
|  | 18:00 | 12.61 | 34.44 | 108.609 |
|  | 19:00 | 12.57 | 32.36 | 110.731 |
|  | 20:00 | 12.59 | 27.81 | 126.143 |
|  | 21:00 | 12.59 | 32.12 | 116.802 |
|  | 22:00 | 12.63 | 31.85 | 111.809 |
|  | 23:00 | 12.62 | 34.48 | 109.660 |
|  | 24:00 | 12.63 | 31.12 | 120.621 |
| 平均 |  | 12.66 | 32.97 | 118.37 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |