山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.84 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.82 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-10 | 01:00 | 13.04 | 29.44 | 82.442 |
|  | 02:00 | 13.06 | 33.08 | 80.689 |
|  | 03:00 | 13.03 | 37.24 | 97.712 |
|  | 04:00 | 13.05 | 39.23 | 102.184 |
|  | 05:00 | 13.06 | 38.57 | 94.317 |
|  | 06:00 | 13.06 | 26.32 | 57.770 |
|  | 07:00 | 13.04 | 38.77 | 101.533 |
|  | 08:00 | 13.04 | 40.94 | 97.118 |
|  | 09:00 | 13.02 | 39.42 | 93.367 |
|  | 10:00 | 13.06 | 42.11 | 96.082 |
|  | 11:00 | 13.04 | 45.54 | 98.024 |
|  | 12:00 | 13.02 | 15.37 | 51.633 |
|  | 13:00 | 13.08 | 19.03 | 39.368 |
|  | 14:00 | 13.05 | 12.87 | 29.291 |
|  | 15:00 | 13.07 | 18.91 | 12.303 |
|  | 16:00 | 13.09 | 16.29 | 7.775 |
|  | 17:00 | 13.06 | 15.99 | 12.762 |
|  | 18:00 | 13.07 | 16.46 | 20.324 |
|  | 19:00 | 13.10 | 15.83 | 51.564 |
|  | 20:00 | 13.07 | 16.01 | 82.318 |
|  | 21:00 | 13.05 | 19.96 | 13.626 |
|  | 22:00 | 13.06 | 13.67 | 48.747 |
|  | 23:00 | 13.05 | 21.94 | 2.749 |
|  | 24:00 | 13.08 | 18.72 | 12.443 |
| 平均 |  | 13.06 | 26.32 | 57.76 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |