山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月15日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 35.28 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.52 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-14 | 01:00 | 12.84 | 33.58 | 119.026 |
|  | 02:00 | 12.81 | 32.84 | 120.574 |
|  | 03:00 | 12.67 | 33.74 | 124.839 |
|  | 04:00 | 12.68 | 33.75 | 124.850 |
|  | 05:00 | 12.76 | 34.58 | 121.238 |
|  | 06:00 | 12.71 | 32.82 | 128.946 |
|  | 07:00 | 12.69 | 34.33 | 105.149 |
|  | 08:00 | 12.68 | 32.33 | 93.238 |
|  | 09:00 | 12.67 | 34.29 | 106.724 |
|  | 10:00 | 12.67 | 33.30 | 109.303 |
|  | 11:00 | 12.73 | 32.90 | 153.273 |
|  | 12:00 | 12.73 | 33.11 | 117.041 |
|  | 13:00 | 12.72 | 34.00 | 133.193 |
|  | 14:00 | 12.69 | 35.09 | 148.045 |
|  | 15:00 | 12.71 | 32.96 | 115.276 |
|  | 16:00 | 12.69 | 32.85 | 112.837 |
|  | 17:00 | 12.70 | 34.07 | 148.085 |
|  | 18:00 | 12.70 | 34.32 | 160.500 |
|  | 19:00 | 12.62 | 33.84 | 138.198 |
|  | 20:00 | 12.59 | 34.33 | 103.641 |
|  | 21:00 | 12.59 | 34.58 | 141.848 |
|  | 22:00 | 12.59 | 33.84 | 110.711 |
|  | 23:00 | 12.54 | 36.36 | 127.649 |
|  | 24:00 | 12.55 | 31.85 | 131.995 |
| 平均 |  | 12.68 | 33.74 | 124.84 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |