山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 30.60 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.46 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-16 | 01:00 | 12.69 | 36.33 | 95.541 |
|  | 02:00 | 12.67 | 33.58 | 100.201 |
|  | 03:00 | 12.66 | 33.01 | 125.486 |
|  | 04:00 | 12.69 | 35.35 | 111.272 |
|  | 05:00 | 12.70 | 35.09 | 130.050 |
|  | 06:00 | 12.69 | 34.30 | 141.698 |
|  | 07:00 | 12.70 | 33.82 | 95.383 |
|  | 08:00 | 12.67 | 33.32 | 96.194 |
|  | 09:00 | 12.73 | 33.02 | 119.300 |
|  | 10:00 | 12.72 | 34.81 | 119.705 |
|  | 11:00 | 12.75 | 35.81 | 128.609 |
|  | 12:00 | 12.73 | 34.09 | 130.724 |
|  | 13:00 | 12.76 | 33.06 | 103.588 |
|  | 14:00 | 12.78 | 33.57 | 126.073 |
|  | 15:00 | 12.81 | 33.86 | 137.217 |
|  | 16:00 | 12.82 | 32.06 | 107.879 |
|  | 17:00 | 12.89 | 34.06 | 84.980 |
|  | 18:00 | 12.79 | 34.18 | 122.219 |
|  | 19:00 | 12.92 | 33.06 | 165.391 |
|  | 20:00 | 12.92 | 35.82 | 158.134 |
|  | 21:00 | 12.94 | 34.79 | 132.850 |
|  | 22:00 | 12.93 | 33.57 | 129.070 |
|  | 23:00 | 12.96 | 35.79 | 130.427 |
|  | 24:00 | 12.95 | 34.06 | 141.281 |
| 平均 |  | 12.79 | 34.18 | 122.22 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |