山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.51 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-20 | 01:00 | 13.21 | 34.28 | 96.408 |
|  | 02:00 | 13.20 | 34.80 | 116.694 |
|  | 03:00 | 13.19 | 32.53 | 132.122 |
|  | 04:00 | 13.20 | 32.69 | 125.791 |
|  | 05:00 | 13.19 | 33.56 | 122.600 |
|  | 06:00 | 13.18 | 34.68 | 117.285 |
|  | 07:00 | 13.19 | 35.81 | 122.089 |
|  | 08:00 | 13.16 | 35.55 | 127.585 |
|  | 09:00 | 13.14 | 35.10 | 109.137 |
|  | 10:00 | 13.16 | 31.27 | 105.166 |
|  | 11:00 | 13.19 | 33.04 | 109.390 |
|  | 12:00 | 13.19 | 32.29 | 112.316 |
|  | 13:00 | 13.20 | 33.82 | 141.425 |
|  | 14:00 | 13.24 | 33.03 | 170.283 |
|  | 15:00 | 13.20 | 34.55 | 161.234 |
|  | 16:00 | 13.18 | 35.89 | 150.367 |
|  | 17:00 | 13.19 | 33.01 | 102.684 |
|  | 18:00 | 13.21 | 33.03 | 118.339 |
|  | 19:00 | 13.22 | 33.30 | 133.914 |
|  | 20:00 | 13.16 | 34.04 | 174.243 |
|  | 21:00 | 13.15 | 34.79 | 166.322 |
|  | 22:00 | 13.15 | 33.55 | 119.260 |
|  | 23:00 | 13.15 | 32.58 | 197.343 |
|  | 24:00 | 13.18 | 33.19 | 127.248 |
| 平均 |  | 13.18 | 33.77 | 131.64 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |