山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.04 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-21 | 01:00 | 13.16 | 33.71 | 165.725 |
|  | 02:00 | 13.12 | 32.80 | 121.642 |
|  | 03:00 | 13.09 | 33.80 | 93.468 |
|  | 04:00 | 13.08 | 34.79 | 85.367 |
|  | 05:00 | 13.06 | 35.81 | 88.066 |
|  | 06:00 | 13.06 | 33.96 | 100.889 |
|  | 07:00 | 13.00 | 27.92 | 92.010 |
|  | 08:00 | 13.00 | 34.83 | 87.072 |
|  | 09:00 | 13.02 | 19.04 | 57.480 |
|  | 10:00 | 13.03 | 22.29 | 49.701 |
|  | 11:00 | 13.04 | 35.06 | 91.576 |
|  | 12:00 | 13.05 | 31.82 | 91.753 |
|  | 13:00 | 13.07 | 28.51 | 70.293 |
|  | 14:00 | 13.05 | 25.63 | 68.671 |
|  | 15:00 | 13.01 | 4.19 | 25.442 |
|  | 16:00 | 12.99 | 6.77 | 26.219 |
|  | 17:00 | 12.99 | 30.62 | 67.733 |
|  | 18:00 | 12.96 | 5.92 | 29.005 |
|  | 19:00 | 12.96 | 34.88 | 92.340 |
|  | 20:00 | 12.96 | 6.97 | 35.038 |
|  | 21:00 | 12.93 | 19.25 | 49.008 |
|  | 22:00 | 12.92 | 33.93 | 75.274 |
|  | 23:00 | 12.90 | 34.82 | 74.596 |
|  | 24:00 | 12.88 | 32.57 | 82.307 |
| 平均 |  | 13.01 | 26.66 | 75.86 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |