山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 26日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.08 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.40 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-25 | 01:00 | 13.00 | 32.83 | 141.068 |
|  | 02:00 | 12.99 | 32.59 | 123.904 |
|  | 03:00 | 12.97 | 32.86 | 107.408 |
|  | 04:00 | 12.94 | 31.60 | 98.203 |
|  | 05:00 | 12.90 | 32.02 | 98.756 |
|  | 06:00 | 12.90 | 33.85 | 103.891 |
|  | 07:00 | 12.87 | 33.36 | 129.063 |
|  | 08:00 | 12.83 | 32.33 | 105.977 |
|  | 09:00 | 12.86 | 33.26 | 102.200 |
|  | 10:00 | 12.89 | 32.07 | 95.900 |
|  | 11:00 | 12.90 | 29.37 | 89.241 |
|  | 12:00 | 12.91 | 18.28 | 68.794 |
|  | 13:00 | 12.90 | 33.55 | 118.399 |
|  | 14:00 | 12.98 | 32.43 | 85.908 |
|  | 15:00 | 13.00 | 31.32 | 91.036 |
|  | 16:00 | 13.03 | 33.31 | 94.236 |
|  | 17:00 | 13.05 | 32.06 | 98.089 |
|  | 18:00 | 13.05 | 32.55 | 89.047 |
|  | 19:00 | 13.02 | 32.05 | 110.952 |
|  | 20:00 | 12.98 | 32.08 | 101.783 |
|  | 21:00 | 13.00 | 34.34 | 110.111 |
|  | 22:00 | 13.01 | 31.92 | 130.227 |
|  | 23:00 | 13.01 | 32.17 | 141.541 |
|  | 24:00 | 13.00 | 33.05 | 183.986 |
| 平均 |  | 12.96 | 31.89 | 109.16 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |