山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.11 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.59 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.13 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-1 | 01:00 | 12.71 | 32.85 | 105.376 |
|  | 02:00 | 12.72 | 32.08 | 116.450 |
|  | 03:00 | 12.72 | 32.33 | 110.892 |
|  | 04:00 | 12.70 | 32.35 | 96.968 |
|  | 05:00 | 12.66 | 33.09 | 100.501 |
|  | 06:00 | 12.67 | 31.86 | 97.572 |
|  | 07:00 | 12.65 | 32.60 | 97.709 |
|  | 08:00 | 12.62 | 31.93 | 97.131 |
|  | 09:00 | 12.61 | 32.08 | 96.481 |
|  | 10:00 | 12.64 | 34.10 | 91.566 |
|  | 11:00 | 12.67 | 31.34 | 92.470 |
|  | 12:00 | 12.70 | 32.14 | 92.602 |
|  | 13:00 | 12.71 | 32.10 | 91.700 |
|  | 14:00 | 12.71 | 32.85 | 90.528 |
|  | 15:00 | 12.77 | 32.58 | 102.500 |
|  | 16:00 | 12.81 | 32.10 | 87.966 |
|  | 17:00 | 12.86 | 33.06 | 93.485 |
|  | 18:00 | 12.92 | 31.54 | 94.209 |
|  | 19:00 | 12.86 | 32.06 | 106.607 |
|  | 20:00 | 12.82 | 31.83 | 115.112 |
|  | 21:00 | 12.78 | 33.61 | 102.317 |
|  | 22:00 | 12.80 | 33.04 | 107.665 |
|  | 23:00 | 12.83 | 33.34 | 109.207 |
|  | 24:00 | 12.83 | 32.33 | 109.504 |
| 平均 |  | 12.74 | 32.47 | 100.27 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |