山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.08 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.97 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-2 | 01:00 | 12.83 | 32.58 | 106.697 |
|  | 02:00 | 12.83 | 32.07 | 105.251 |
|  | 03:00 | 12.79 | 32.58 | 106.047 |
|  | 04:00 | 12.76 | 32.63 | 113.391 |
|  | 05:00 | 12.74 | 31.33 | 117.475 |
|  | 06:00 | 12.72 | 33.36 | 108.493 |
|  | 07:00 | 12.72 | 32.09 | 112.383 |
|  | 08:00 | 12.69 | 32.59 | 112.603 |
|  | 09:00 | 12.73 | 32.32 | 113.447 |
|  | 10:00 | 12.74 | 33.59 | 112.383 |
|  | 11:00 | 12.77 | 32.58 | 92.284 |
|  | 12:00 | 12.82 | 33.82 | 97.028 |
|  | 13:00 | 12.84 | 34.60 | 108.743 |
|  | 14:00 | 12.86 | 33.81 | 112.530 |
|  | 15:00 | 12.87 | 33.85 | 108.903 |
|  | 16:00 | 12.85 | 32.27 | 101.250 |
|  | 17:00 | 12.96 | 34.05 | 84.703 |
|  | 18:00 | 13.02 | 15.03 | 65.601 |
|  | 19:00 | 12.98 | 33.30 | 97.722 |
|  | 20:00 | 12.93 | 32.40 | 103.013 |
|  | 21:00 | 12.92 | 33.62 | 96.022 |
|  | 22:00 | 12.94 | 32.30 | 101.126 |
|  | 23:00 | 12.97 | 32.51 | 102.907 |
|  | 24:00 | 12.96 | 32.83 | 98.009 |
| 平均 |  | 12.84 | 32.17 | 103.25 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |