山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 4 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.11 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.89 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-3 | 01:00 | 12.95 | 32.06 | 103.468 |
|  | 02:00 | 12.95 | 33.31 | 97.769 |
|  | 03:00 | 12.96 | 32.84 | 89.828 |
|  | 04:00 | 12.94 | 32.87 | 103.291 |
|  | 05:00 | 12.94 | 32.58 | 104.225 |
|  | 06:00 | 12.89 | 32.31 | 104.289 |
|  | 07:00 | 12.90 | 32.32 | 101.559 |
|  | 08:00 | 12.88 | 32.08 | 104.902 |
|  | 09:00 | 12.88 | 34.33 | 107.231 |
|  | 10:00 | 12.96 | 33.56 | 101.105 |
|  | 11:00 | 12.98 | 31.07 | 92.701 |
|  | 12:00 | 12.98 | 33.81 | 103.635 |
|  | 13:00 | 13.02 | 33.07 | 104.482 |
|  | 14:00 | 13.01 | 32.32 | 91.643 |
|  | 15:00 | 13.05 | 34.20 | 94.925 |
|  | 16:00 | 13.07 | 33.04 | 98.613 |
|  | 17:00 | 13.09 | 32.57 | 97.028 |
|  | 18:00 | 13.12 | 33.17 | 96.421 |
|  | 19:00 | 13.09 | 32.31 | 88.156 |
|  | 20:00 | 13.07 | 33.56 | 89.067 |
|  | 21:00 | 13.08 | 32.82 | 109.160 |
|  | 22:00 | 13.10 | 32.31 | 107.599 |
|  | 23:00 | 13.10 | 32.45 | 105.173 |
|  | 24:00 | 13.10 | 33.04 | 101.786 |
| 平均 |  | 13.00 | 32.83 | 99.92 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |