山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.72 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-5 | 01:00 | 13.11 | 33.13 | 131.075 |
|  | 02:00 | 13.09 | 32.79 | 132.153 |
|  | 03:00 | 13.08 | 32.01 | 132.369 |
|  | 04:00 | 13.09 | 32.07 | 131.362 |
|  | 05:00 | 13.06 | 33.89 | 133.526 |
|  | 06:00 | 13.06 | 32.82 | 139.807 |
|  | 07:00 | 13.05 | 32.81 | 149.479 |
|  | 08:00 | 13.05 | 31.81 | 120.801 |
|  | 09:00 | 13.03 | 32.04 | 109.307 |
|  | 10:00 | 13.10 | 32.69 | 128.210 |
|  | 11:00 | 13.07 | 33.00 | 130.724 |
|  | 12:00 | 13.10 | 32.70 | 131.761 |
|  | 13:00 | 13.08 | 33.04 | 118.366 |
|  | 14:00 | 13.10 | 32.30 | 115.817 |
|  | 15:00 | 13.12 | 33.52 | 125.059 |
|  | 16:00 | 13.13 | 32.54 | 130.134 |
|  | 17:00 | 13.16 | 33.00 | 109.410 |
|  | 18:00 | 13.17 | 33.02 | 117.832 |
|  | 19:00 | 13.11 | 31.77 | 134.321 |
|  | 20:00 | 13.10 | 32.80 | 116.521 |
|  | 21:00 | 13.13 | 33.29 | 130.184 |
|  | 22:00 | 13.12 | 33.79 | 137.925 |
|  | 23:00 | 13.11 | 31.79 | 143.437 |
|  | 24:00 | 13.10 | 32.05 | 127.458 |
| 平均 |  | 13.10 | 32.69 | 128.21 |
| 标准限值 |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |