山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月11日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.10 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-10 | 01:00 | 12.70 | 32.60 | 121.142 |
|  | 02:00 | 12.68 | 32.85 | 115.533 |
|  | 03:00 | 12.67 | 32.07 | 107.392 |
|  | 04:00 | 12.68 | 32.85 | 100.558 |
|  | 05:00 | 12.65 | 33.35 | 110.194 |
|  | 06:00 | 12.61 | 32.58 | 107.582 |
|  | 07:00 | 12.61 | 33.04 | 105.919 |
|  | 08:00 | 12.57 | 32.58 | 97.742 |
|  | 09:00 | 12.55 | 32.11 | 90.692 |
|  | 10:00 | 12.53 | 31.59 | 105.600 |
|  | 11:00 | 12.59 | 32.13 | 98.296 |
|  | 12:00 | 12.57 | 32.34 | 93.638 |
|  | 13:00 | 12.57 | 32.74 | 91.786 |
|  | 14:00 | 12.61 | 31.57 | 105.943 |
|  | 15:00 | 12.62 | 32.06 | 110.370 |
|  | 16:00 | 12.67 | 30.61 | 95.733 |
|  | 17:00 | 12.72 | 28.30 | 79.715 |
|  | 18:00 | 12.82 | 33.31 | 85.790 |
|  | 19:00 | 12.75 | 28.88 | 115.052 |
|  | 20:00 | 12.61 | 33.08 | 146.753 |
|  | 21:00 | 12.57 | 32.58 | 138.672 |
|  | 22:00 | 12.56 | 32.33 | 134.094 |
|  | 23:00 | 12.55 | 31.57 | 145.275 |
|  | 24:00 | 12.53 | 32.40 | 145.418 |
| 平均 |  | 12.62 | 32.06 | 110.37 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |