山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月12日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 36.29 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.78 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.53 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-11 | 01:00 | 12.54 | 32.70 | 143.212 |
|  | 02:00 | 12.53 | 33.04 | 143.450 |
|  | 03:00 | 12.49 | 32.45 | 115.953 |
|  | 04:00 | 12.46 | 32.85 | 100.952 |
|  | 05:00 | 12.46 | 31.84 | 110.792 |
|  | 06:00 | 12.49 | 32.61 | 97.896 |
|  | 07:00 | 12.49 | 31.84 | 77.205 |
|  | 08:00 | 12.43 | 33.11 | 100.321 |
|  | 09:00 | 12.44 | 32.61 | 88.159 |
|  | 10:00 | 12.45 | 31.60 | 78.690 |
|  | 11:00 | 12.45 | 32.60 | 91.943 |
|  | 12:00 | 12.47 | 32.38 | 83.035 |
|  | 13:00 | 12.49 | 32.33 | 81.817 |
|  | 14:00 | 12.50 | 32.09 | 94.312 |
|  | 15:00 | 12.52 | 33.34 | 87.979 |
|  | 16:00 | 12.52 | 32.44 | 81.127 |
|  | 17:00 | 12.57 | 33.33 | 81.890 |
|  | 18:00 | 12.61 | 33.83 | 84.192 |
|  | 19:00 | 12.58 | 33.77 | 92.517 |
|  | 20:00 | 12.57 | 32.45 | 99.353 |
|  | 21:00 | 12.52 | 33.17 | 90.168 |
|  | 22:00 | 12.52 | 32.34 | 90.161 |
|  | 23:00 | 12.55 | 32.72 | 89.876 |
|  | 24:00 | 12.55 | 32.68 | 86.865 |
| 平均 |  | 12.51 | 32.67 | 95.49 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |