山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月13日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.68 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-12 | 01:00 | 12.55 | 31.57 | 81.173 |
|  | 02:00 | 12.55 | 32.10 | 87.936 |
|  | 03:00 | 12.55 | 32.60 | 95.610 |
|  | 04:00 | 12.57 | 33.34 | 87.769 |
|  | 05:00 | 12.53 | 31.83 | 91.559 |
|  | 06:00 | 12.55 | 32.83 | 90.879 |
|  | 07:00 | 12.53 | 32.17 | 88.955 |
|  | 08:00 | 12.56 | 31.83 | 89.824 |
|  | 09:00 | 12.55 | 31.89 | 84.476 |
|  | 10:00 | 12.63 | 33.09 | 77.596 |
|  | 11:00 | 12.66 | 33.31 | 79.785 |
|  | 12:00 | 12.67 | 33.08 | 79.718 |
|  | 13:00 | 12.70 | 31.33 | 78.734 |
|  | 14:00 | 12.71 | 33.06 | 85.020 |
|  | 15:00 | 12.76 | 32.81 | 94.616 |
|  | 16:00 | 12.75 | 33.05 | 96.508 |
|  | 17:00 | 12.77 | 32.80 | 90.211 |
|  | 18:00 | 12.84 | 34.06 | 88.230 |
|  | 19:00 | 12.80 | 32.31 | 98.366 |
|  | 20:00 | 12.75 | 32.32 | 88.690 |
|  | 21:00 | 12.75 | 32.55 | 84.319 |
|  | 22:00 | 12.76 | 33.33 | 96.087 |
|  | 23:00 | 12.66 | 32.57 | 88.39 |
|  | 24:00 | 12.78 | 31.84 | 96.941 |
| 平均 |  | 12.66 | 32.57 | 88.39 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |