山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.05 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.60 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.65 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-13 | 01:00 | 12.77 | 32.33 | 91.983 |
|  | 02:00 | 12.76 | 31.81 | 96.317 |
|  | 03:00 | 12.75 | 32.34 | 96.554 |
|  | 04:00 | 12.74 | 33.02 | 101.623 |
|  | 05:00 | 12.71 | 32.60 | 94.629 |
|  | 06:00 | 12.69 | 32.10 | 93.051 |
|  | 07:00 | 12.71 | 32.75 | 94.680 |
|  | 08:00 | 12.69 | 33.03 | 130.616 |
|  | 09:00 | 12.72 | 31.83 | 85.080 |
|  | 10:00 | 12.75 | 33.84 | 87.889 |
|  | 11:00 | 12.77 | 31.82 | 83.812 |
|  | 12:00 | 12.80 | 32.57 | 86.144 |
|  | 13:00 | 12.76 | 31.56 | 76.445 |
|  | 14:00 | 12.84 | 32.80 | 67.146 |
|  | 15:00 | 12.88 | 33.00 | 83.410 |
|  | 16:00 | 12.91 | 32.83 | 78.967 |
|  | 17:00 | 12.93 | 32.50 | 92.113 |
|  | 18:00 | 13.07 | 32.61 | 83.330 |
|  | 19:00 | 13.05 | 33.02 | 88.737 |
|  | 20:00 | 12.94 | 33.04 | 116.577 |
|  | 21:00 | 12.89 | 32.55 | 107.215 |
|  | 22:00 | 12.89 | 31.81 | 94.222 |
|  | 23:00 | 12.87 | 33.21 | 92.590 |
|  | 24:00 | 12.88 | 33.07 | 100.175 |
| 平均 |  | 12.82 | 32.59 | 92.64 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |