山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 48.19 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.53 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.99 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-14 | 01:00 | 12.88 | 33.03 | 98.860 |
|  | 02:00 | 12.88 | 32.31 | 94.589 |
|  | 03:00 | 12.87 | 32.69 | 96.582 |
|  | 04:00 | 12.84 | 32.31 | 94.699 |
|  | 05:00 | 12.84 | 31.56 | 100.048 |
|  | 06:00 | 12.80 | 32.06 | 106.751 |
|  | 07:00 | 12.77 | 32.33 | 118.526 |
|  | 08:00 | 12.77 | 31.64 | 136.960 |
|  | 09:00 | 12.77 | 32.58 | 89.411 |
|  | 10:00 | 12.80 | 32.60 | 88.740 |
|  | 11:00 | 12.76 | 32.35 | 95.083 |
|  | 12:00 | 12.80 | 33.07 | 102.297 |
|  | 13:00 | 12.82 | 32.07 | 112.183 |
|  | 14:00 | 12.87 | 32.05 | 99.063 |
|  | 15:00 | 12.89 | 31.30 | 98.333 |
|  | 16:00 | 12.92 | 33.30 | 93.335 |
|  | 17:00 | 12.94 | 32.03 | 93.682 |
|  | 18:00 | 12.98 | 32.98 | 97.922 |
|  | 19:00 | 12.92 | 32.32 | 99.164 |
|  | 20:00 | 12.86 | 33.32 | 103.945 |
|  | 21:00 | 12.86 | 31.85 | 93.665 |
|  | 22:00 | 12.86 | 32.81 | 83.999 |
|  | 23:00 | 12.86 | 31.81 | 79.815 |
|  | 24:00 | 12.90 | 12.56 | 39.906 |
| 平均 |  | 12.85 | 31.54 | 96.56 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |