山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 36.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.42 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-16 | 01:00 | 12.92 | 32.05 | 108.753 |
|  | 02:00 | 12.93 | 32.32 | 145.085 |
|  | 03:00 | 12.94 | 32.07 | 105.356 |
|  | 04:00 | 12.92 | 32.57 | 112.447 |
|  | 05:00 | 12.89 | 32.49 | 125.876 |
|  | 06:00 | 12.84 | 32.33 | 123.040 |
|  | 07:00 | 12.81 | 32.56 | 118.326 |
|  | 08:00 | 12.84 | 32.56 | 129.727 |
|  | 09:00 | 12.82 | 32.83 | 110.281 |
|  | 10:00 | 12.88 | 32.80 | 97.906 |
|  | 11:00 | 12.88 | 31.82 | 85.170 |
|  | 12:00 | 12.90 | 34.05 | 79.474 |
|  | 13:00 | 12.96 | 32.05 | 85.384 |
|  | 14:00 | 12.97 | 32.05 | 87.906 |
|  | 15:00 | 13.00 | 33.58 | 85.612 |
|  | 16:00 | 13.00 | 32.80 | 84.233 |
|  | 17:00 | 12.99 | 32.09 | 95.493 |
|  | 18:00 | 13.02 | 142.00 | 208.961 |
|  | 19:00 | 13.05 | 25.93 | 58.975 |
|  | 20:00 | 13.08 | 35.09 | 79.069 |
|  | 21:00 | 13.10 | 32.88 | 84.296 |
|  | 22:00 | 12.96 | 37.14 | 105.330 |
|  | 23:00 | 13.12 | 32.52 | 126.881 |
|  | 24:00 | 13.14 | 32.77 | 108.753 |
| 平均 |  | 12.96 | 3714 | 105.33 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |