山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 19 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.56 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.40 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-18 | 01:00 | 13.18 | 32.01 | 95.380 |
|  | 02:00 | 13.16 | 32.75 | 87.416 |
|  | 03:00 | 13.16 | 32.27 | 102.804 |
|  | 04:00 | 13.19 | 33.52 | 91.827 |
|  | 05:00 | 13.16 | 32.27 | 94.129 |
|  | 06:00 | 13.15 | 32.25 | 95.423 |
|  | 07:00 | 13.14 | 32.02 | 88.867 |
|  | 08:00 | 13.12 | 33.27 | 92.504 |
|  | 09:00 | 13.15 | 32.52 | 89.778 |
|  | 10:00 | 13.15 | 31.75 | 84.123 |
|  | 11:00 | 13.16 | 32.35 | 80.615 |
|  | 12:00 | 13.18 | 32.64 | 86.184 |
|  | 13:00 | 13.21 | 32.22 | 79.204 |
|  | 14:00 | 13.27 | 33.60 | 108.897 |
|  | 15:00 | 13.35 | 31.44 | 116.658 |
|  | 16:00 | 13.40 | 32.19 | 87.456 |
|  | 17:00 | 13.44 | 32.18 | 104.999 |
|  | 18:00 | 13.44 | 32.28 | 84.531 |
|  | 19:00 | 13.39 | 31.94 | 91.803 |
|  | 20:00 | 13.34 | 31.73 | 84.296 |
|  | 21:00 | 13.36 | 33.24 | 92.144 |
|  | 22:00 | 13.35 | 33.22 | 92.834 |
|  | 23:00 | 13.33 | 32.92 | 97.579 |
|  | 24:00 | 13.34 | 32.97 | 100.468 |
| 平均 |  | 13.26 | 32.48 | 92.91 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |