山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 21 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月20日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.74 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-20 | 01:00 | 13.44 | 32.89 | 98.757 |
|  | 02:00 | 13.49 | 33.21 | 117.972 |
|  | 03:00 | 13.46 | 32.20 | 117.662 |
|  | 04:00 | 13.47 | 31.45 | 102.854 |
|  | 05:00 | 13.47 | 32.97 | 106.775 |
|  | 06:00 | 13.45 | 32.71 | 133.674 |
|  | 07:00 | 13.45 | 32.23 | 98.356 |
|  | 08:00 | 13.48 | 32.72 | 97.042 |
|  | 09:00 | 13.47 | 31.47 | 103.124 |
|  | 10:00 | 13.48 | 33.70 | 93.325 |
|  | 11:00 | 13.51 | 32.67 | 96.665 |
|  | 12:00 | 13.57 | 33.78 | 93.536 |
|  | 13:00 | 13.60 | 31.93 | 100.295 |
|  | 14:00 | 13.62 | 32.66 | 97.562 |
|  | 15:00 | 13.63 | 32.65 | 87.803 |
|  | 16:00 | 13.63 | 31.42 | 88.199 |
|  | 17:00 | 13.67 | 30.61 | 88.440 |
|  | 18:00 | 13.68 | 32.26 | 104.746 |
|  | 19:00 | 13.61 | 32.66 | 102.551 |
|  | 20:00 | 13.56 | 31.66 | 124.662 |
|  | 21:00 | 13.55 | 32.69 | 125.052 |
|  | 22:00 | 13.53 | 32.73 | 96.958 |
|  | 23:00 | 13.53 | 32.45 | 92.467 |
|  | 24:00 | 13.51 | 32.44 | 110.135 |
| 平均 |  | 13.54 | 32.42 | 103.28 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |