山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 25 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 8.03 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.65 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-24 | 01:00 | 13.14 | 32.00 | 123.701 |
|  | 02:00 | 13.14 | 33.25 | 94.075 |
|  | 03:00 | 13.12 | 33.00 | 116.497 |
|  | 04:00 | 13.13 | 32.35 | 130.535 |
|  | 05:00 | 13.12 | 32.01 | 130.948 |
|  | 06:00 | 13.12 | 33.00 | 115.339 |
|  | 07:00 | 13.13 | 33.01 | 111.556 |
|  | 08:00 | 13.12 | 32.01 | 124.765 |
|  | 09:00 | 13.14 | 33.24 | 136.003 |
|  | 10:00 | 13.11 | 32.34 | 120.458 |
|  | 11:00 | 13.13 | 32.48 | 135.739 |
|  | 12:00 | 13.18 | 31.98 | 108.353 |
|  | 13:00 | 13.17 | 32.47 | 99.631 |
|  | 14:00 | 13.18 | 33.13 | 102.604 |
|  | 15:00 | 13.19 | 32.73 | 105.957 |
|  | 16:00 | 13.17 | 32.64 | 113.559 |
|  | 17:00 | 13.17 | 31.23 | 135.769 |
|  | 18:00 | 13.16 | 31.99 | 101.559 |
|  | 19:00 | 13.16 | 32.50 | 94.406 |
|  | 20:00 | 13.13 | 33.02 | 95.387 |
|  | 21:00 | 13.12 | 32.27 | 101.259 |
|  | 22:00 | 13.11 | 32.28 | 124.562 |
|  | 23:00 | 13.13 | 33.03 | 91.790 |
|  | 24:00 | 13.11 | 32.52 | 90.905 |
| 平均 |  | 13.14 | 32.52 | 112.72 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |