山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.24 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.70 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-26 | 01:00 | 13.06 | 32.68 | 91.690 |
|  | 02:00 | 13.06 | 32.69 | 93.612 |
|  | 03:00 | 13.05 | 32.30 | 103.378 |
|  | 04:00 | 13.03 | 33.05 | 103.795 |
|  | 05:00 | 12.99 | 32.04 | 106.798 |
|  | 06:00 | 12.96 | 31.77 | 109.524 |
|  | 07:00 | 12.96 | 31.04 | 105.890 |
|  | 08:00 | 12.99 | 32.80 | 101.469 |
|  | 09:00 | 12.96 | 33.03 | 112.376 |
|  | 10:00 | 12.97 | 33.30 | 113.815 |
|  | 11:00 | 13.01 | 32.27 | 106.704 |
|  | 12:00 | 13.03 | 31.52 | 100.238 |
|  | 13:00 | 13.10 | 33.96 | 96.568 |
|  | 14:00 | 13.11 | 32.22 | 109.564 |
|  | 15:00 | 13.12 | 32.98 | 100.975 |
|  | 16:00 | 13.13 | 32.49 | 107.098 |
|  | 17:00 | 13.07 | 32.60 | 104.430 |
|  | 18:00 | 13.30 | 32.66 | 91.910 |
|  | 19:00 | 13.24 | 33.71 | 101.062 |
|  | 20:00 | 13.11 | 32.26 | 111.666 |
|  | 21:00 | 13.10 | 32.51 | 103.541 |
|  | 22:00 | 13.10 | 33.25 | 116.958 |
|  | 23:00 | 13.10 | 32.49 | 107.712 |
|  | 24:00 | 13.06 | 32.78 | 105.440 |
| 平均 |  | 13.07 | 32.60 | 104.43 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |