山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 3 月 28 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年3月27日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.08 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.85 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-3-27 | 01:00 | 13.08 | 31.74 | 106.571 |
|  | 02:00 | 13.05 | 32.27 | 102.597 |
|  | 03:00 | 13.20 | 32.72 | 111.100 |
|  | 04:00 | 13.04 | 33.25 | 97.682 |
|  | 05:00 | 13.02 | 32.77 | 102.794 |
|  | 06:00 | 12.95 | 33.04 | 109.664 |
|  | 07:00 | 12.94 | 30.77 | 103.478 |
|  | 08:00 | 12.94 | 33.30 | 99.918 |
|  | 09:00 | 12.97 | 32.40 | 103.437 |
|  | 10:00 | 13.05 | 32.70 | 111.001 |
|  | 11:00 | 13.06 | 32.89 | 90.263 |
|  | 12:00 | 13.07 | 32.49 | 108.226 |
|  | 13:00 | 13.09 | 33.00 | 100.545 |
|  | 14:00 | 13.11 | 33.01 | 100.198 |
|  | 15:00 | 13.12 | 31.76 | 115.713 |
|  | 16:00 | 13.15 | 32.24 | 93.408 |
|  | 17:00 | 13.22 | 32.97 | 112.167 |
|  | 18:00 | 13.66 | 34.71 | 98.066 |
|  | 19:00 | 13.53 | 33.31 | 113.441 |
|  | 20:00 | 13.25 | 33.52 | 122.484 |
|  | 21:00 | 13.20 | 31.48 | 126.951 |
|  | 22:00 | 13.19 | 33.12 | 129.410 |
|  | 23:00 | 13.21 | 33.10 | 149.780 |
|  | 24:00 | 13.18 | 32.50 | 156.353 |
| 平均 |  | 13.14 | 32.71 | 111.05 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |